ИНФОРМАЦИЯ

«О прохождении отопительного сезона 2018-2019г.г. и работе

служб ЖКХ в зимний период на территории города Новозыбкова»

Отопительный период 2018-2019гг. проходит в штатном режиме, в целом без существенных аварий и срывов. Все котельные в городе работают в порядке текущей эксплуатации. Температура теплоносителя подаваемого потребителям поддерживается в соответствии с температурой наружного воздуха по температурному графику.

Проводится техническое обслуживание оборудования котельных, обход теплотрасс и обход внутридомовых сетей системы централизованного отопления.

Котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы  обеспечены 5-ю резервными источниками электроснабжения.

Поставщиками теплоэнергии за текущий период не  было допущено длительных перерывов в подаче тепла и горячей воды потребителям, что не вызвало негативных последствий.

Имели место  аварийные ситуации на наружных и внутренних инженерных сетях, которые в большинстве случаев оперативно устранялись.  Неоднократно случались отключения  фидерных линий, повлёкшие кратковременные нарушения подачи электроэнергии потребителям.

Также зафиксированы случаи прекращения подачи воды.

Новозыбкое СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» эксплуатирует в г. Новозыбкове 21 котельную и 26,19 км (в двухтрубном исчислении) тепловых   сетей.   За прошедший период в котельных и на тепловых сетях Новозыбковского СП не было технологических и функциональных отказов оборудования, которые бы вызвали перебои в поставках тепловой энергии. Котельные работают в штатном режиме.

Жалобы от населения на несоответствие нормативной температуры воздуха в отдельных квартирах рассматриваются  совместно с управляющими компаниями.

Котельная ОАО»РЖД» Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению Брянского территориального участка,   обеспечивающая теплоэнергией 8 жилых домов в городе, за прошедший период не имели нареканий со стороны потребителей, аварийных ситуаций на котельной и тепловых сетях не происходило.

Топочная МУП «Жилье»    по ул. Новая, 11 «А» функционирует в штатном режиме. Случаев аварийной остановки  не зарегистрировано.

Управляющими компаниями  ежедневно проводится обследование МКД на предмет образования сосулек, наледи и снежных комьев.

Убираются от мусора и подсыпаются пескосоляной смесью дворовые территории,

Все заявки на аварийную службу «05»  выполняются по мере их поступления.

В целом, управляющими компаниями не допущено серьезных аварий, которые повлекли отключение коммунальных услуг сверх нормативного времени.

Порывы теплотрасс и инженерных сетей теплоснабжения в МКД отсутствуют.

В МУП «Новозыбковский городской водоканал» от начала отопительного периода случаев нарушения водоснабжения  котельных  в целом не установлено. Топочные предприятия работают без перебоев, в нормальном режиме.

За отчетный период в диспетчерскую службу МУП «Новозыбковский городской водоканал» от жителей города поступило 547 заявок.

Основные из них: неисправность водоразборных колонок, засор канализационной сети, течь из водопроводных колодцев, порыв водопроводной сети, ремонт колодцев.

Все заявки оперативно выполняются  работниками предприятия.

Новозыбковским СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г.Брянск  за текущий период прохождения отопительного сезона все аварийно-восстановительные работы по заявкам на отсутствие электроэнергии у бытовых потребителей выполнены оперативно быстро, время отключения не превысило установленных нормативов. Анализ технологических нарушений в сетях 0,4-6(10) кВ показал снижение их общего количества более чем на 2%.

Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» в г. Новозыбкове  имеет на балансе и обслуживании  382,22 км газовых сетей в пределах городского округа. Предприятие полностью контролирует ситуацию по газоснабжению котельных, предприятий, жилищного фонда, социальной сферы и других потребителей.

За текущий период случаев прекращения подачи газа на котельные и другие объекты не зарегистрировано.

Аварийная служба «04» по всем поступающим заявкам принимает необходимые меры по обеспечению безопасности пользования газом, жалоб от населения, предприятий, организаций и учреждений на нарушение газоснабжения не поступало.

МКП «Благоустройство  на уборку и содержание дорог, тротуаров, скверов задействовало 20 единиц спецтехники.

Из заготовленных 4400 тонн пескосоляной смеси израсходовано более 1000 тонн.

В центральной части города, на ряде других улиц для расширения проезжей части дорог производится очистка и вывоз снега.

Проводятся работы по очистке автобусных остановок от снега, наледи уборке мусора ручным и механическим способом с улиц, скверов, ливневых канав.

Организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников и водительского состава по проведению антигололедных и снегоуборочных работ.